新产品挂网试运行申请注意事项

- 必要条件

- 根据国家规定及公司要求，新产品申报挂网试运行应具备以下条件：

- （一）通过鉴定。中国机械工业联合会、中国电力企业联合会、中国电机工程学会等行业协会，省级政府机构或其认可的省级行业协会组织（省属机械工业联合会、省属电机工程学会、省属软件行业协会等）出具的技术、成果、产品鉴定或软件产品证书均认定为有效鉴定报告。对安全生产影响较小的工器具类新技术产品，可不开展鉴定。

- （二）具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的型式试验报告，对于暂无型式试验标准的，应提供含关键检测项的委托试验报告。

- 对安全生产影响较小的工器具类新产品应具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告，可不开展技术鉴定。

- 新产品挂网试运行费用管理

- （一）新产品挂网试运行实施单位和申请方是发生挂网试运行费用的主体，有关费用应参照国家、行业或企业标准确定，费用标准示例见下表。

- 表1 新产品（技术）挂网试运行费用项目示例表

| 序号 | 项目名称 | 收费部门 | 缴费部门 | 缴费时间 | 额度依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安装费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 依据项目实际预算情况确定 |  |
| 1.2 | 调试费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 《电力建设工程预算定额》 | 按单体调试、分系统调试、整套自动调试等分类别计算 |
| 1.3 | 运行检修费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 《南方电网公司生产项目准入及预算标准》 | 综合考虑输变电、线路等各类不同性质工程进行计算 |
| 1.4 | 拆除费 | 实施单位 | 申请方 | 试运行后 | 《电力建设工程预算定额》 | 试运行后未批准同意保留使用的产品，由新产品（技术）申请方承担拆除费用 |
| 2 | 商业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品质量险 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 投保额度原则上应按设备全款缴纳 |  |
| 2.2 | 产品责任险 | 实施单位 | 申请方 | 试运行前 | 投保额度由挂网试运行实施单位进行评估确定 |  |

- （二）新产品原则上由申请方无偿提供，对设备费用较高的所涉及安装费、调试费、拆除费等可由双方协商解决，其中需要申请方承担的费用（拆除费除外）需在项目试运行前交纳。

- （三）新产品申请方应向实施单位交纳运行检修费，主要包括挂网试运行产品的日常检测、试验、检修和运行所产生的费用，额度依据《南方电网公司生产项目准入及预算标准》计算后确定，于挂网试运行前交纳。

- （四）新产品申请方应充分利用商业保险等经济手段转移新产品的使用风险。商业保险的赔偿限额应能充分保障事故造成的损失，基本险种应包括：

- 1．产品质量险。用以对新产品本身的损毁进行保障（包括零部件的修复重置、产品更换退货及以上原因引起的运杂费等）。投保额度原则上应按设备全款缴纳。

- 2．产品责任险。用以对新产品造成的第三者人身伤害或财产损失进行赔偿。投保期限需满足挂网试运行时间，投保额度由挂网试运行实施单位进行评估确定。

- （五）新产品挂网试运行费用按公司有关财务管理相关规定管理。

- 申报材料注意事项

- 1.确定专业分组，在安全工器具、发变电、计量与用电、配电、输电、数字化、系统运行中选择一类作为产品的专业分组。供应链、基建等专业可选择其他，并备注建议专业分组。

- 2.确定新产品载体，新产品载体决定通过形式审查是否需要鉴定报告，在设备类，工器具类，软件类选择一类作为产品的新产品载体。

- 2.确定新产品类型，在新技术产品，新型号、新版本产品中选择一类作为产品的新产品类型。

- 3.新技术（产品）挂网申报汇总表应对照表格中示例按要求准确填写。